## WaveLength CalibrationVaria
Date(YearMonth): |  | 1402 | [5 empty] | 1411 | [5 empty] | 1502 | [5 empty] | 1509 | [5 empty] | 1602 | [5 empty] | not valid below 60um | 1606 | [5 empty] | 1610 | [5 empty] | 1702 | [5 empty] | 1706 | [5 empty] | 1712 | [5 empty] | 1802 | [5 empty] | 1808 | [5 empty] | 1810 | [5 empty] | 1902 | [5 empty] | 1904 | [5 empty] | 1910 | [5 empty] | 2002 | [5 empty] | 2008 | [5 empty] | 2103
Parameters |  | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order D105 | Blue 1st Order D130 | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130
g0 |  | 0.11716 | 0.11713 | 0.082659 | 0.082659 | 0.082662 | 0.082662 | 0.11716 | 0.11716 | 0.082656 | 0.082656 | 0.08266 | 0.08266 | 0.11716 | 0.11716 | 0.082655 | 0.082655 | 0.082661 | 0.082661 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082651 | 0.082651 | 0.082657 | 0.082657 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082656 | 0.082656 | 0.082659 | 0.082659 | 0.082652 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082655 | 0.082655 | 0.082658 | 0.082658 | 0.11714 | 0.11715 | 0.082662 | 0.082662 | 0.082644 | 0.082644 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082658 | 0.082658 | 0.082659 | 0.082659 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082656 | 0.082656 | 0.082658 | 0.082658 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082655 | 0.082655 | 0.082659 | 0.082659 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082657 | 0.082657 | 0.08266 | 0.08266 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082654 | 0.082654 | 0.082658 | 0.082658 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082655 | 0.082655 | 0.082659 | 0.082659 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082655 | 0.082655 | 0.082659 | 0.082659 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082652 | 0.082652 | 0.08266 | 0.08266 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082656 | 0.082656 | 0.082661 | 0.082661 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082656 | 0.082656 | 0.082661 | 0.082661 | 0.11716 | 0.11714 | 0.082657 | 0.082657 | 0.082658 | 0.082658 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082657 | 0.082657 | 0.082661 | 0.082661
NP |  | 14.2724 | 14.7258 | 13.8546 | 13.8546 | 14.2972 | 14.2972 | 14.1256 | 14.0609 | 14.1907 | 14.1907 | 14.2863 | 14.2863 | 14.1449 | 14.0111 | 14.1299 | 14.1299 | 14.3821 | 14.3821 | 14.1639 | 14.2096 | 14.2767 | 14.2767 | 14.0765 | 14.0765 | 14.109 | 14.1172 | 13.8176 | 13.8176 | 14.7734 | 14.7734 | 14.3295 | 14.2692 | 14.317 | 13.6558 | 13.6558 | 14.2627 | 14.2627 | 13.9788 | 13.963 | 12.8879 | 12.8879 | 13.1084 | 13.1084 | 14.2264 | 14.3007 | 13.5863 | 13.5863 | 13.8091 | 13.8091 | 14.2363 | 14.292 | 13.7385 | 13.7385 | 13.8746 | 13.8746 | 14.1026 | 14.2428 | 13.7607 | 13.7607 | 14.1791 | 14.1791 | 14.3214 | 14.2288 | 13.4635 | 13.4635 | 14.1029 | 14.1029 | 14.3243 | 14.4123 | 13.6343 | 13.6343 | 14.1749 | 14.1749 | 14.2932 | 14.3737 | 13.805 | 13.805 | 14.3345 | 14.3345 | 14.3198 | 14.3821 | 13.7219 | 13.7219 | 14.1984 | 14.1984 | 14.4277 | 14.4636 | 12.8169 | 12.8169 | 14.1341 | 14.1341 | 14.3306 | 14.3717 | 13.6002 | 13.6002 | 14.0032 | 14.0032 | 14.2983 | 14.3839 | 13.5971 | 13.5971 | 14.0466 | 14.0466 | 14.2886 | 14.2954 | 13.488 | 13.488 | 14.204 | 14.204 | 14.2957 | 14.2773 | 13.8614 | 13.8614 | 14.447 | 14.447
a |  | 421.4412 | 439.4339 | 730.3591 | 730.3591 | 786.305 | 786.305 | 425.4884 | 430.0471 | 740.7241 | 740.7241 | 772.7085 | 772.7085 | 421.4984 | 430.1691 | 765.3024 | 765.3024 | 765.0396 | 765.0396 | 439.2422 | 426.7248 | 759.3388 | 759.3388 | 766.4614 | 766.4614 | 427.3457 | 421.5616 | 789.4072 | 789.4072 | 778.9326 | 778.9326 | 899.9991 | 427.222 | 424.9008 | 797.7527 | 797.7527 | 773.6309 | 773.6309 | 420.6286 | 430.961 | 900 | 900 | 700 | 700 | 423.7981 | 426.7047 | 775.9669 | 775.9669 | 779.3447 | 779.3447 | 425.3647 | 424.7936 | 796.5387 | 796.5387 | 788.6933 | 788.6933 | 427.6159 | 426.338 | 787.9859 | 787.9859 | 783.4074 | 783.4074 | 421.6395 | 428.977 | 793.6389 | 793.6389 | 750.8855 | 750.8855 | 423.9484 | 421.7643 | 849.7989 | 849.7989 | 768.7009 | 768.7009 | 425.3339 | 424.5721 | 796.117 | 796.117 | 764.1345 | 764.1345 | 422.6168 | 421.7503 | 816.9352 | 816.9352 | 757.7434 | 757.7434 | 420.1869 | 420.2012 | 824.3806 | 824.3806 | 770.7877 | 770.7877 | 423.5397 | 425.9895 | 788.9841 | 788.9841 | 756.214 | 756.214 | 424.3944 | 422.3288 | 791.9468 | 791.9468 | 752.1737 | 752.1737 | 426.5911 | 426.919 | 799.9221 | 799.9221 | 765.697 | 765.697 | 424.5872 | 426.2978 | 779.1903 | 779.1903 | 756.7554 | 756.7554
ISF |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
gamma |  | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.016808 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008
PS |  | 0.00058688 | 0.00058642 | 0.00055321 | 0.00055321 | 0.00055673 | 0.00055673 | 0.00058695 | 0.00058524 | 0.00055175 | 0.00055175 | 0.00055495 | 0.00055495 | 0.00058656 | 0.00058588 | 0.00054942 | 0.00054942 | 0.00055461 | 0.00055461 | 0.00058694 | 0.00058626 | 0.00055187 | 0.00055187 | 0.00055411 | 0.00055411 | 0.00058704 | 0.00058621 | 0.00055366 | 0.00055366 | 0.00055637 | 0.00055637 | 0.00055735 | 0.00058646 | 0.00058693 | 0.0005513 | 0.0005513 | 0.00055531 | 0.00055531 | 0.00058693 | 0.00058456 | 0.00055892 | 0.00055892 | 0.00055936 | 0.00055936 | 0.00058664 | 0.00058584 | 0.00055139 | 0.00055139 | 0.00055651 | 0.00055651 | 0.0005871 | 0.00058704 | 0.00055268 | 0.00055268 | 0.00055517 | 0.00055517 | 0.00058656 | 0.00058671 | 0.00055239 | 0.00055239 | 0.0005583 | 0.0005583 | 0.00058783 | 0.00058669 | 0.00054837 | 0.00054837 | 0.00055284 | 0.00055284 | 0.00058744 | 0.00058747 | 0.00054871 | 0.00054871 | 0.00055806 | 0.00055806 | 0.00058722 | 0.00058608 | 0.00055167 | 0.00055167 | 0.00055838 | 0.00055838 | 0.00058755 | 0.00058668 | 0.00055168 | 0.00055168 | 0.000558 | 0.000558 | 0.00058706 | 0.00058722 | 0.00054413 | 0.00054413 | 0.00055702 | 0.00055702 | 0.00058702 | 0.0005868 | 0.00054933 | 0.00054933 | 0.00055851 | 0.00055851 | 0.00058725 | 0.00058661 | 0.00055135 | 0.00055135 | 0.00055707 | 0.00055707 | 0.00058776 | 0.00058676 | 0.00054878 | 0.00054878 | 0.00055898 | 0.00055898 | 0.00058725 | 0.00058698 | 0.00055322 | 0.00055322 | 0.00055828 | 0.00055828
QOFF |  | 6.1411 | 6.463 | 6.8187 | 6.8187 | 6.4825 | 6.4825 | 5.8816 | 6.2599 | 6.7614 | 6.7614 | 6.4887 | 6.4887 | 5.9864 | 6.0893 | 6.7109 | 6.7109 | 6.4965 | 6.4965 | 6.023 | 6.3151 | 6.7462 | 6.7462 | 6.5714 | 6.5714 | 6.0538 | 6.3198 | 6.7858 | 6.7858 | 6.6304 | 6.6304 | 6.5272 | 5.807 | 6.2259 | 6.7184 | 6.7184 | 6.6185 | 6.6185 | 5.3597 | 5 | 6.6044 | 6.6044 | 6.4696 | 6.4696 | 5.7232 | 6.2427 | 6.748 | 6.748 | 6.5424 | 6.5424 | 5.9414 | 6.0057 | 6.7835 | 6.7835 | 6.648 | 6.648 | 5.9131 | 6.1883 | 6.8421 | 6.8421 | 6.5149 | 6.5149 | 5.9857 | 6.0976 | 6.9163 | 6.9163 | 6.5981 | 6.5981 | 5.9276 | 6.2695 | 6.7756 | 6.7756 | 6.4808 | 6.4808 | 6.2361 | 6.2011 | 6.7513 | 6.7513 | 6.4699 | 6.4699 | 6.1638 | 6.5642 | 6.7743 | 6.7743 | 6.4882 | 6.4882 | 6.1598 | 6.4017 | 6.8642 | 6.8642 | 6.4509 | 6.4509 | 6.0892 | 6.1848 | 6.7239 | 6.7239 | 6.4233 | 6.4233 | 6.4313 | 6.4128 | 6.7655 | 6.7655 | 6.4758 | 6.4758 | 5.7472 | 6.0962 | 6.9421 | 6.9421 | 6.4563 | 6.4563 | 6.0183 | 6.2534 | 6.9018 | 6.9018 | 6.5249 | 6.5249
QS |  | 1.6989e-06 | 1.6415e-06 | 1.0606e-05 | 1.0606e-05 | 7.7748e-06 | 7.7748e-06 | 1.533e-06 | 1.9015e-06 | 1.0705e-05 | 1.0705e-05 | 8.0744e-06 | 8.0744e-06 | 1.5643e-06 | 1.7896e-06 | 1.0948e-05 | 1.0948e-05 | 8.2729e-06 | 8.2729e-06 | 1.5984e-06 | 1.7086e-06 | 1.0709e-05 | 1.0709e-05 | 8.3586e-06 | 8.3586e-06 | 1.5926e-06 | 1.7236e-06 | 1.0657e-05 | 1.0657e-05 | 8.2552e-06 | 8.2552e-06 | 8.3886e-06 | 1.5638e-06 | 1.6062e-06 | 1.0992e-05 | 1.0992e-05 | 8.2191e-06 | 8.2191e-06 | 1.3714e-06 | 1.414e-06 | 1.1298e-05 | 1.1298e-05 | 7.4194e-06 | 7.4194e-06 | 1.5534e-06 | 1.7109e-06 | 1.111e-05 | 1.111e-05 | 7.9814e-06 | 7.9814e-06 | 1.5337e-06 | 1.5322e-06 | 1.1168e-05 | 1.1168e-05 | 8.3149e-06 | 8.3149e-06 | 1.586e-06 | 1.6582e-06 | 1.0856e-05 | 1.0856e-05 | 7.4458e-06 | 7.4458e-06 | 1.4592e-06 | 1.5641e-06 | 1.121e-05 | 1.121e-05 | 8.2389e-06 | 8.2389e-06 | 1.5154e-06 | 1.6162e-06 | 1.152e-05 | 1.152e-05 | 7.4796e-06 | 7.4796e-06 | 1.5741e-06 | 1.7714e-06 | 1.1149e-05 | 1.1149e-05 | 7.4688e-06 | 7.4688e-06 | 1.5419e-06 | 1.7602e-06 | 1.106e-05 | 1.106e-05 | 7.4355e-06 | 7.4355e-06 | 1.6239e-06 | 1.7249e-06 | 1.1499e-05 | 1.1499e-05 | 7.5148e-06 | 7.5148e-06 | 1.5899e-06 | 1.6571e-06 | 1.1304e-05 | 1.1304e-05 | 7.4253e-06 | 7.4253e-06 | 1.6352e-06 | 1.7542e-06 | 1.0943e-05 | 1.0943e-05 | 7.6227e-06 | 7.6227e-06 | 1.4048e-06 | 1.5524e-06 | 1.1438e-05 | 1.1438e-05 | 7.3477e-06 | 7.3477e-06 | 1.4623e-06 | 1.6322e-06 | 1.095e-05 | 1.095e-05 | 7.5353e-06 | 7.5353e-06
ISOFF | 1 | 953581.0195 | 954171.811 | 1075031.2996 | 1075031.2996 | 1074856.3707 | 1074856.3707 | 954327.5656 | 954398.5782 | 1075442.3651 | 1075442.3651 | 1075322.6961 | 1075322.6961 | 954135.5625 | 954206.5792 | 1075022.6497 | 1075022.6497 | 1074906.3989 | 1074906.3989 | 953994.9883 | 954319.4873 | 1075636.6032 | 1075636.6032 | 1075522.9466 | 1075522.9466 | 954344.4581 | 954716.0487 | 1075656.1445 | 1075656.1445 | 1075467.617 | 1075467.617 | 1075563.8263 | 954439.4478 | 954839.308 | 1075754.273 | 1075754.273 | 1075684.7227 | 1075684.7227 | 1150677.0047 | 1151184.3679 | 1075448.573 | 1075448.573 | 1075684.7227 | 1075684.7227 | 1150504.3093 | 1150791.7158 | 1075548.6611 | 1075548.6611 | 1075533.4093 | 1075533.4093 | 1150399.7001 | 1150739.2226 | 1075733.6646 | 1075733.6646 | 1075695.3953 | 1075695.3953 | 1150775.1268 | 1151095.5078 | 1075828.705 | 1075828.705 | 1075712.931 | 1075712.931 | 1150548.2954 | 1150979.943 | 1075547.2164 | 1075547.2164 | 1075473.6434 | 1075473.6434 | 1150363.059 | 1150662.0774 | 1075427.3558 | 1075427.3558 | 1075395.4512 | 1075395.4512 | 1150563.3603 | 1150841.1578 | 1075221.9563 | 1075221.9563 | 1075170.9354 | 1075170.9354 | 1150310.1255 | 1150616.1341 | 1075178.6754 | 1075178.6754 | 1075154.0468 | 1075154.0468 | 1150939.6723 | 1151280.5001 | 1075561.9478 | 1075561.9478 | 1075387.0963 | 1075387.0963 | 1150762.7701 | 1151019.5487 | 1075397.3183 | 1075397.3183 | 1075331.4991 | 1075331.4991 | 1151018.8555 | 1151274.0166 | 1075508.155 | 1075508.155 | 1075435.7633 | 1075435.7633 | 1150786.5353 | 1151136.27 | 1075568.9226 | 1075568.9226 | 1075530.7875 | 1075530.7875 | 1150709.9765 | 1151054.5912 | 1075435.5749 | 1075435.5749 | 1075345.9243 | 1075345.9243
| 2 | 953724.9771 | 954290.0678 | 1074883.1276 | 1074883.1276 | 1074807.6296 | 1074807.6296 | 954481.8467 | 954551.6236 | 1075318.5775 | 1075318.5775 | 1075283.4818 | 1075283.4818 | 954302.5548 | 954371.4767 | 1074985.6515 | 1074985.6515 | 1074920.5254 | 1074920.5254 | 954151.9422 | 954473.8073 | 1075446.4806 | 1075446.4806 | 1075448.5598 | 1075448.5598 | 954492.0132 | 954867.1335 | 1075423.2923 | 1075423.2923 | 1075353.1466 | 1075353.1466 | 1075431.385 | 954588.454 | 954987.7845 | 1075549.7698 | 1075549.7698 | 1075586.1639 | 1075586.1639 | 1150842.3428 | 1151336.985 | 1075298.9804 | 1075298.9804 | 1075586.1639 | 1075586.1639 | 1150658.6423 | 1150936.5021 | 1075409.4522 | 1075409.4522 | 1075478.6681 | 1075478.6681 | 1150553.5045 | 1150881.5879 | 1075492.4415 | 1075492.4415 | 1075545.3161 | 1075545.3161 | 1150930.4743 | 1151247.8672 | 1075618.1319 | 1075618.1319 | 1075593.0018 | 1075593.0018 | 1150699.4748 | 1151122.298 | 1075441.0221 | 1075441.0221 | 1075434.2111 | 1075434.2111 | 1150511.2133 | 1150805.9655 | 1075316.342 | 1075316.342 | 1075334.0429 | 1075334.0429 | 1150711.0498 | 1150980.9626 | 1075045.0635 | 1075045.0635 | 1075061.3423 | 1075061.3423 | 1150457.4549 | 1150757.1719 | 1075014.3306 | 1075014.3306 | 1075049.0302 | 1075049.0302 | 1151084.7297 | 1151415.6365 | 1075433.8786 | 1075433.8786 | 1075340.9236 | 1075340.9236 | 1150909.1885 | 1151157.1694 | 1075332.6887 | 1075332.6887 | 1075322.472 | 1075322.472 | 1151165.4855 | 1151413.5248 | 1075439.4583 | 1075439.4583 | 1075423.8488 | 1075423.8488 | 1150937.5776 | 1151277.3121 | 1075379.1656 | 1075379.1656 | 1075414.0716 | 1075414.0716 | 1150860.5398 | 1151197.8713 | 1075184.9561 | 1075184.9561 | 1075121.1806 | 1075121.1806
| 3 | 953893.8871 | 954445.4767 | 1074886.7657 | 1074886.7657 | 1074827.9064 | 1074827.9064 | 954646.9453 | 954709.3621 | 1075337.2042 | 1075337.2042 | 1075305.3951 | 1075305.3951 | 954469.3529 | 954527.4616 | 1075002.044 | 1075002.044 | 1074935.5281 | 1074935.5281 | 954313.0117 | 954625.3441 | 1075453.9569 | 1075453.9569 | 1075474.2732 | 1075474.2732 | 954648.1761 | 955031.6916 | 1075421.5603 | 1075421.5603 | 1075383.1575 | 1075383.1575 | 1075675.1993 | 954753.9328 | 955150.0091 | 1075553.2799 | 1075553.2799 | 1075612.5752 | 1075612.5752 | 1151012.6922 | 1151503.4277 | 1075304.6529 | 1075304.6529 | 1075612.5752 | 1075612.5752 | 1150821.4127 | 1151095.0725 | 1075425.7801 | 1075425.7801 | 1075501.7333 | 1075501.7333 | 1150721.2194 | 1151047.5366 | 1075492.9483 | 1075492.9483 | 1075567.1228 | 1075567.1228 | 1151094.8955 | 1151407.6859 | 1075624.1732 | 1075624.1732 | 1075615.9567 | 1075615.9567 | 1150870.9232 | 1151285.3346 | 1075453.2048 | 1075453.2048 | 1075453.1388 | 1075453.1388 | 1150681.0464 | 1150971.884 | 1075327.9599 | 1075327.9599 | 1075355.5453 | 1075355.5453 | 1150881.201 | 1151145.8175 | 1075053.2607 | 1075053.2607 | 1075084.8119 | 1075084.8119 | 1150625.4384 | 1150922.4713 | 1075016.5654 | 1075016.5654 | 1075073.8595 | 1075073.8595 | 1151261.3944 | 1151587.7277 | 1075444.9763 | 1075444.9763 | 1075361.5 | 1075361.5 | 1151078.5025 | 1151319.4193 | 1075351.9863 | 1075351.9863 | 1075340.0957 | 1075340.0957 | 1151335.9048 | 1151580.3624 | 1075456.5138 | 1075456.5138 | 1075438.4633 | 1075438.4633 | 1151102.4073 | 1151432.5553 | 1075383.704 | 1075383.704 | 1075443.0614 | 1075443.0614 | 1151017.4073 | 1151344.5553 | 1075170.6053 | 1075170.6053 | 1075139.3031 | 1075139.3031
| 4 | 954060.2265 | 954585.0326 | 1074943.9703 | 1074943.9703 | 1074843.5177 | 1074843.5177 | 954811.7675 | 954883.3976 | 1075359.9808 | 1075359.9808 | 1075324.1358 | 1075324.1358 | 954631.742 | 954701.6188 | 1074987.5651 | 1074987.5651 | 1074903.8555 | 1074903.8555 | 954479.3588 | 954797.2886 | 1075477.9774 | 1075477.9774 | 1075491.2802 | 1075491.2802 | 954803.912 | 955210.997 | 1075445.3622 | 1075445.3622 | 1075440.3409 | 1075440.3409 | 1075695.4196 | 954914.7967 | 955316.623 | 1075576.313 | 1075576.313 | 1075634.0634 | 1075634.0634 | 1151174.8223 | 1151669.9914 | 1075311.8893 | 1075311.8893 | 1075634.0634 | 1075634.0634 | 1150983.9038 | 1151268.893 | 1075421.7102 | 1075421.7102 | 1075518.1259 | 1075518.1259 | 1150880.2333 | 1151211.5556 | 1075521.0603 | 1075521.0603 | 1075592.8337 | 1075592.8337 | 1151257.0245 | 1151579.6215 | 1075652.4231 | 1075652.4231 | 1075632.6968 | 1075632.6968 | 1151030.1046 | 1151449.3412 | 1075456.6791 | 1075456.6791 | 1075460.4618 | 1075460.4618 | 1150837.5529 | 1151137.9167 | 1075335.6002 | 1075335.6002 | 1075360.6808 | 1075360.6808 | 1151036.3865 | 1151309.2815 | 1075077.9502 | 1075077.9502 | 1075098.5522 | 1075098.5522 | 1150785.4472 | 1151090.7302 | 1075035.7822 | 1075035.7822 | 1075090.3684 | 1075090.3684 | 1151416.3963 | 1151747.6909 | 1075466.3817 | 1075466.3817 | 1075356.5747 | 1075356.5747 | 1151237.9782 | 1151483.3102 | 1075325.01 | 1075325.01 | 1075312.5561 | 1075312.5561 | 1151491.5691 | 1151745.3603 | 1075438.9777 | 1075438.9777 | 1075419.0276 | 1075419.0276 | 1151260.2751 | 1151603.4522 | 1075406.9584 | 1075406.9584 | 1075455.6253 | 1075455.6253 | 1151191.2895 | 1151527.7181 | 1075205.5956 | 1075205.5956 | 1075165.8017 | 1075165.8017
| 5 | 954247.9416 | 954749.1426 | 1074673.5679 | 1074673.5679 | 1074531.5525 | 1074531.5525 | 954991.6918 | 955060.1957 | 1075061.4739 | 1075061.4739 | 1074978.9067 | 1074978.9067 | 954820.7885 | 954883.4955 | 1074560.8979 | 1074560.8979 | 1074426.6781 | 1074426.6781 | 954662.4403 | 954963.6055 | 1075174.2639 | 1075174.2639 | 1075146.4096 | 1075146.4096 | 954984.7743 | 955386.0405 | 1075214.9725 | 1075214.9725 | 1075161.0558 | 1075161.0558 | 1075310.252 | 955108.2594 | 955500.4969 | 1075303.0493 | 1075303.0493 | 1075333.342 | 1075333.342 | 1151360.7815 | 1151819.7182 | 1075005.8861 | 1075005.8861 | 1075333.342 | 1075333.342 | 1151177.7729 | 1151436.4646 | 1075081.6404 | 1075081.6404 | 1075125.3377 | 1075125.3377 | 1151075.3207 | 1151397.1427 | 1075326.1181 | 1075326.1181 | 1075382.273 | 1075382.273 | 1151445.8434 | 1151749.0995 | 1075416.2426 | 1075416.2426 | 1075375.8282 | 1075375.8282 | 1151224.9932 | 1151632.9846 | 1075103.2212 | 1075103.2212 | 1075083.4461 | 1075083.4461 | 1151036.0846 | 1151331.8766 | 1075013.3119 | 1075013.3119 | 1075013.6036 | 1075013.6036 | 1151232.6602 | 1151502.0528 | 1074834.9415 | 1074834.9415 | 1074826.7122 | 1074826.7122 | 1150982.3257 | 1151288.4079 | 1074768.9877 | 1074768.9877 | 1074788.209 | 1074788.209 | 1151612.8506 | 1151947.5986 | 1075128.3697 | 1075128.3697 | 1074964.7502 | 1074964.7502 | 1151437.0412 | 1151677.1786 | 1074907.4882 | 1074907.4882 | 1074846.6099 | 1074846.6099 | 1151686.6029 | 1151940.2827 | 1075028.2268 | 1075028.2268 | 1074952.6744 | 1074952.6744 | 1151461.2055 | 1151797.4102 | 1075162.4579 | 1075162.4579 | 1075173.0071 | 1075173.0071 | 1151388.0228 | 1151720.4363 | 1075070.9844 | 1075070.9844 | 1075012.6696 | 1075012.6696
| 6 | 952924.0319 | 953577.6625 | 1074684.963 | 1074684.963 | 1074577.4959 | 1074577.4959 | 953676.2527 | 953762.5084 | 1075116.32 | 1075116.32 | 1075043.2832 | 1075043.2832 | 953476.2457 | 953571.4007 | 1074747.8981 | 1074747.8981 | 1074648.2175 | 1074648.2175 | 953349.08 | 953684.6512 | 1075286.4642 | 1075286.4642 | 1075213.0599 | 1075213.0599 | 953730.5221 | 954060.2096 | 1075316.4925 | 1075316.4925 | 1075163.685 | 1075163.685 | 1075279.6791 | 953806.4887 | 954212.8915 | 1075406.5491 | 1075406.5491 | 1075373.8052 | 1075373.8052 | 1150009.4621 | 1150546.1461 | 1075108.5347 | 1075108.5347 | 1075373.8052 | 1075373.8052 | 1149858.6679 | 1150165.8712 | 1075213.602 | 1075213.602 | 1075230.1942 | 1075230.1942 | 1149761.6473 | 1150109.1218 | 1075400.0617 | 1075400.0617 | 1075370.1655 | 1075370.1655 | 1150133.6262 | 1150466.3184 | 1075479.6532 | 1075479.6532 | 1075396.8925 | 1075396.8925 | 1149905.9042 | 1150354.5217 | 1075227.8865 | 1075227.8865 | 1075164.8531 | 1075164.8531 | 1149723.7173 | 1150033.3506 | 1075142.6674 | 1075142.6674 | 1075091.2925 | 1075091.2925 | 1149927.2591 | 1150216.0216 | 1074897.432 | 1074897.432 | 1074852.3114 | 1074852.3114 | 1149667.5116 | 1149983.3318 | 1074864.1801 | 1074864.1801 | 1074832.1694 | 1074832.1694 | 1150294.3359 | 1150641.5185 | 1075238.8217 | 1075238.8217 | 1075092.978 | 1075092.978 | 1150122.8438 | 1150393.9465 | 1075096.1034 | 1075096.1034 | 1075043.1515 | 1075043.1515 | 1150378.7047 | 1150642.1362 | 1075202.5805 | 1075202.5805 | 1075142.7985 | 1075142.7985 | 1150158.4853 | 1150515.0302 | 1075227.2646 | 1075227.2646 | 1075209.2503 | 1075209.2503 | 1150076.0861 | 1150429.2587 | 1075091.3035 | 1075091.3035 | 1074995.3254 | 1074995.3254
| 7 | 952979.3823 | 953635.9971 | 1074572.7454 | 1074572.7454 | 1074537.4119 | 1074537.4119 | 953731.5314 | 953813.5944 | 1075012.4464 | 1075012.4464 | 1075006.2704 | 1075006.2704 | 953537.9297 | 953629.9443 | 1074698.0591 | 1074698.0591 | 1074646.7881 | 1074646.7881 | 953408.1708 | 953740.8815 | 1075139.5866 | 1075139.5866 | 1075153.6317 | 1075153.6317 | 953806.8608 | 954130.4728 | 1075119.6252 | 1075119.6252 | 1075087.7614 | 1075087.7614 | 1075237.1831 | 953863.2178 | 954259.7453 | 1075250.0795 | 1075250.0795 | 1075297.5102 | 1075297.5102 | 1150070.7119 | 1150603.2903 | 1075010.2913 | 1075010.2913 | 1075297.5102 | 1075297.5102 | 1149915.7406 | 1150211.474 | 1075093.3143 | 1075093.3143 | 1075182.9398 | 1075182.9398 | 1149818.6842 | 1150157.3469 | 1075189.3146 | 1075189.3146 | 1075248.7516 | 1075248.7516 | 1150188.6585 | 1150513.3749 | 1075319.9238 | 1075319.9238 | 1075307.657 | 1075307.657 | 1149962.552 | 1150400.7497 | 1075134.5652 | 1075134.5652 | 1075124.7151 | 1075124.7151 | 1149780.8722 | 1150078.3908 | 1075035.7202 | 1075035.7202 | 1075040.9766 | 1075040.9766 | 1149985.1168 | 1150261.1488 | 1074744.6549 | 1074744.6549 | 1074765.5633 | 1074765.5633 | 1149725.7262 | 1150029.3152 | 1074721.495 | 1074721.495 | 1074747.0664 | 1074747.0664 | 1150358.9261 | 1150695.0742 | 1075134.3484 | 1075134.3484 | 1075046.5891 | 1075046.5891 | 1150182.9781 | 1150441.7917 | 1075037.8711 | 1075037.8711 | 1075015.3159 | 1075015.3159 | 1150438.6131 | 1150688.2075 | 1075137.6582 | 1075137.6582 | 1075116.6034 | 1075116.6034 | 1150215.3823 | 1150558.5946 | 1075078.5524 | 1075078.5524 | 1075119.4376 | 1075119.4376 | 1150129.0912 | 1150471.166 | 1074864.7406 | 1074864.7406 | 1074823.1768 | 1074823.1768
| 8 | 953079.7455 | 953714.366 | 1074589.1107 | 1074589.1107 | 1074560.7219 | 1074560.7219 | 953836.264 | 953916.4386 | 1075040.9211 | 1075040.9211 | 1075034.1032 | 1075034.1032 | 953643.3374 | 953731.3848 | 1074734.7726 | 1074734.7726 | 1074669.5023 | 1074669.5023 | 953512.3364 | 953836.779 | 1075159.1434 | 1075159.1434 | 1075182.4026 | 1075182.4026 | 953887.8894 | 954242.8357 | 1075128.8438 | 1075128.8438 | 1075124.466 | 1075124.466 | 1075286.6251 | 953964.5716 | 954361.708 | 1075258.2707 | 1075258.2707 | 1075323.0179 | 1075323.0179 | 1150178.8146 | 1150696.2278 | 1075040.0916 | 1075040.0916 | 1075323.0179 | 1075323.0179 | 1150016.1417 | 1150311.4284 | 1075126.0095 | 1075126.0095 | 1075215.3079 | 1075215.3079 | 1149922.0308 | 1150259.5585 | 1075208.0071 | 1075208.0071 | 1075277.1694 | 1075277.1694 | 1150293.4132 | 1150617.3232 | 1075338.3414 | 1075338.3414 | 1075328.5069 | 1075328.5069 | 1150062.9413 | 1150500.3616 | 1075163.9801 | 1075163.9801 | 1075157.4287 | 1075157.4287 | 1149880.0191 | 1150177.265 | 1075061.4712 | 1075061.4712 | 1075064.1647 | 1075064.1647 | 1150082.7261 | 1150356.3661 | 1074768.6995 | 1074768.6995 | 1074795.4153 | 1074795.4153 | 1149824.1733 | 1150127.1234 | 1074741.8003 | 1074741.8003 | 1074774.7794 | 1074774.7794 | 1150453.0378 | 1150785.882 | 1075159.6345 | 1075159.6345 | 1075077.8688 | 1075077.8688 | 1150279.1329 | 1150535.8932 | 1075068.6041 | 1075068.6041 | 1075053.8585 | 1075053.8585 | 1150534.9946 | 1150784.6799 | 1075171.7075 | 1075171.7075 | 1075151.2187 | 1075151.2187 | 1150312.1669 | 1150656.912 | 1075098.7296 | 1075098.7296 | 1075145.5911 | 1075145.5911 | 1150230.9921 | 1150573.4295 | 1074880.0599 | 1074880.0599 | 1074845.2578 | 1074845.2578
| 9 | 953173.9718 | 953800.1672 | 1074600.1457 | 1074600.1457 | 1074559.5703 | 1074559.5703 | 953925.3511 | 954013.3695 | 1075039.7516 | 1075039.7516 | 1075031.2924 | 1075031.2924 | 953733.9437 | 953825.4443 | 1074700.8477 | 1074700.8477 | 1074627.179 | 1074627.179 | 953598.5136 | 953930.5532 | 1075156.9878 | 1075156.9878 | 1075182.2881 | 1075182.2881 | 953965.6717 | 954311.8095 | 1075129.1039 | 1075129.1039 | 1075153.2496 | 1075153.2496 | 1075575.7664 | 954050.4303 | 954450.1005 | 1075259.1241 | 1075259.1241 | 1075327.8505 | 1075327.8505 | 1150265.3717 | 1150789.722 | 1075026.7828 | 1075026.7828 | 1075327.8505 | 1075327.8505 | 1150108.2586 | 1150405.9872 | 1075101.8882 | 1075101.8882 | 1075209.1201 | 1075209.1201 | 1150007.3637 | 1150346.9958 | 1075199.0402 | 1075199.0402 | 1075286.1387 | 1075286.1387 | 1150377.4801 | 1150705.5344 | 1075329.7619 | 1075329.7619 | 1075334.6892 | 1075334.6892 | 1150150.5644 | 1150591.7681 | 1075147.3507 | 1075147.3507 | 1075149.7713 | 1075149.7713 | 1149966.7228 | 1150268.5268 | 1075051.3321 | 1075051.3321 | 1075061.5331 | 1075061.5331 | 1150169.7518 | 1150450.0322 | 1074770.8649 | 1074770.8649 | 1074795.6298 | 1074795.6298 | 1149911.344 | 1150218.9151 | 1074739.6042 | 1074739.6042 | 1074778.4278 | 1074778.4278 | 1150541.9324 | 1150881.6595 | 1075163.8361 | 1075163.8361 | 1075066.833 | 1075066.833 | 1150366.8092 | 1150627.9769 | 1075034.0024 | 1075034.0024 | 1075017.9044 | 1075017.9044 | 1150621.4136 | 1150878.236 | 1075143.7365 | 1075143.7365 | 1075121.2627 | 1075121.2627 | 1150396.9249 | 1150748.7028 | 1075096.9752 | 1075096.9752 | 1075149.8979 | 1075149.8979 | 1150317.1041 | 1150664.3957 | 1074879.1359 | 1074879.1359 | 1074847.4005 | 1074847.4005
| 10 | 953327.7808 | 953913.9429 | 1074403.2573 | 1074403.2573 | 1074296.4179 | 1074296.4179 | 954131.0559 | 954190.6091 | 1074814.6662 | 1074814.6662 | 1074737.3534 | 1074737.3534 | 953935.3276 | 954011.759 | 1074365.5758 | 1074365.5758 | 1074266.1022 | 1074266.1022 | 953803.2479 | 954094.3352 | 1074926.4424 | 1074926.4424 | 1074881.6086 | 1074881.6086 | 954164.2363 | 954487.5673 | 1074962.5481 | 1074962.5481 | 1074918.0659 | 1074918.0659 | 1075182.5408 | 954237.1333 | 954611.6608 | 1075053.1581 | 1075053.1581 | 1075069.0392 | 1075069.0392 | 1150474.0573 | 1150956.711 | 1074777.9512 | 1074777.9512 | 1075069.0392 | 1075069.0392 | 1150307.2146 | 1150575.2796 | 1074833.4691 | 1074833.4691 | 1074881.3107 | 1074881.3107 | 1150193.3802 | 1150507.5299 | 1075062.2922 | 1075062.2922 | 1075104.1046 | 1075104.1046 | 1150596.5032 | 1150893.8228 | 1075157.5341 | 1075157.5341 | 1075112.5981 | 1075112.5981 | 1150326.0897 | 1150752.8139 | 1074860.4931 | 1074860.4931 | 1074821.9241 | 1074821.9241 | 1150137.9676 | 1150429.3972 | 1074786.1474 | 1074786.1474 | 1074757.3825 | 1074757.3825 | 1150337.8514 | 1150605.1952 | 1074581.7485 | 1074581.7485 | 1074555.7617 | 1074555.7617 | 1150076.5405 | 1150376.6285 | 1074528.5453 | 1074528.5453 | 1074518.9939 | 1074518.9939 | 1150696.3249 | 1151028.9237 | 1074890.2638 | 1074890.2638 | 1074720.8342 | 1074720.8342 | 1150532.0907 | 1150780.2776 | 1074678.6093 | 1074678.6093 | 1074625.0011 | 1074625.0011 | 1150787.1671 | 1151033.3601 | 1074805.3246 | 1074805.3246 | 1074734.017 | 1074734.017 | 1150580.9516 | 1150909.2714 | 1074904.8029 | 1074904.8029 | 1074915.6037 | 1074915.6037 | 1150491.6415 | 1150825.8227 | 1074789.8634 | 1074789.8634 | 1074731.711 | 1074731.711
| 11 | 952534.68 | 953245.9459 | 1074561.3209 | 1074561.3209 | 1074469.6506 | 1074469.6506 | 953278.1331 | 953358.8123 | 1075001.8986 | 1075001.8986 | 1074936.3157 | 1074936.3157 | 953084.1534 | 953169.7109 | 1074640.3401 | 1074640.3401 | 1074543.2913 | 1074543.2913 | 952953.3395 | 953296.4713 | 1075164.3343 | 1075164.3343 | 1075090.3421 | 1075090.3421 | 953397.8262 | 953668.954 | 1075176.0145 | 1075176.0145 | 1075068.6712 | 1075068.6712 | 1075166.942 | 953423.9331 | 953833.6651 | 1075269.1503 | 1075269.1503 | 1075255.6783 | 1075255.6783 | 1149603.0167 | 1150147.2475 | 1074978.4179 | 1074978.4179 | 1075255.6783 | 1075255.6783 | 1149466.8754 | 1149781.7593 | 1075072.3233 | 1075072.3233 | 1075096.6194 | 1075096.6194 | 1149376.8254 | 1149726.6114 | 1075262.3326 | 1075262.3326 | 1075241.6852 | 1075241.6852 | 1149736.7672 | 1150078.1536 | 1075351.6174 | 1075351.6174 | 1075284.3355 | 1075284.3355 | 1149522.681 | 1149969.9858 | 1075102.3185 | 1075102.3185 | 1075048.099 | 1075048.099 | 1149344.4769 | 1149656.5657 | 1075034.8625 | 1075034.8625 | 1074978.6398 | 1074978.6398 | 1149546.9203 | 1149838.5568 | 1074780.6618 | 1074780.6618 | 1074740.7121 | 1074740.7121 | 1149287.4763 | 1149605.8277 | 1074746.8381 | 1074746.8381 | 1074710.7048 | 1074710.7048 | 1149920.9926 | 1150266.7281 | 1075117.7943 | 1075117.7943 | 1074978.7878 | 1074978.7878 | 1149746.1225 | 1150018.717 | 1074976.3295 | 1074976.3295 | 1074923.883 | 1074923.883 | 1149999.8413 | 1150265.154 | 1075087.2383 | 1075087.2383 | 1075026.0708 | 1075026.0708 | 1149779.6137 | 1150134.1408 | 1075096.4981 | 1075096.4981 | 1075088.3063 | 1075088.3063 | 1149693.1379 | 1150043.5642 | 1074970.1086 | 1074970.1086 | 1074878.5601 | 1074878.5601
| 12 | 952523.5785 | 953212.7164 | 1074447.4283 | 1074447.4283 | 1074418.7682 | 1074418.7682 | 953262.2846 | 953356.1575 | 1074907.6728 | 1074907.6728 | 1074892.0346 | 1074892.0346 | 953064.1071 | 953167.8385 | 1074588.0533 | 1074588.0533 | 1074534.5009 | 1074534.5009 | 952949.224 | 953284.778 | 1075036.3985 | 1075036.3985 | 1075022.606 | 1075022.606 | 953395.4034 | 953682.9805 | 1075005.0119 | 1075005.0119 | 1074927.3766 | 1074927.3766 | 1075151.3287 | 953416.2908 | 953818.2 | 1075130.4445 | 1075130.4445 | 1075170.9293 | 1075170.9293 | 1149595.4707 | 1150146.7603 | 1074891.6443 | 1074891.6443 | 1075170.9293 | 1075170.9293 | 1149463.7245 | 1149771.0266 | 1074971.7039 | 1074971.7039 | 1075044.5104 | 1075044.5104 | 1149369.0449 | 1149710.7571 | 1075079.1223 | 1075079.1223 | 1075116.7998 | 1075116.7998 | 1149729.8293 | 1150067.0279 | 1075202.2488 | 1075202.2488 | 1075184.3689 | 1075184.3689 | 1149517.1219 | 1149958.7315 | 1075009.6217 | 1075009.6217 | 1074994.251 | 1074994.251 | 1149340.0631 | 1149644.989 | 1074927.4167 | 1074927.4167 | 1074912.8762 | 1074912.8762 | 1149542.3676 | 1149823.5257 | 1074638.7345 | 1074638.7345 | 1074641.1474 | 1074641.1474 | 1149282.7296 | 1149592.6297 | 1074611.9604 | 1074611.9604 | 1074617.3375 | 1074617.3375 | 1149919.7604 | 1150258.9478 | 1075019.632 | 1075019.632 | 1074923.8294 | 1074923.8294 | 1149740.8639 | 1150004.9368 | 1074921.867 | 1074921.867 | 1074890.84 | 1074890.84 | 1149994.5304 | 1150250.912 | 1075028.5502 | 1075028.5502 | 1074992.7625 | 1074992.7625 | 1149773.7896 | 1150118.7566 | 1074962.827 | 1074962.827 | 1074994.3068 | 1074994.3068 | 1149686.1819 | 1150029.398 | 1074754.5982 | 1074754.5982 | 1074702.1631 | 1074702.1631
| 13 | 952541.1469 | 953220.1524 | 1074416.691 | 1074416.691 | 1074400.7118 | 1074400.7118 | 953286.5085 | 953378.4716 | 1074868.2411 | 1074868.2411 | 1074868.9502 | 1074868.9502 | 953084.4837 | 953188.6668 | 1074565.0462 | 1074565.0462 | 1074507.2501 | 1074507.2501 | 952964.5882 | 953303.0829 | 1074984.7421 | 1074984.7421 | 1074999.836 | 1074999.836 | 953385.4285 | 953670.0193 | 1074953.153 | 1074953.153 | 1074961.2745 | 1074961.2745 | 1075209.9324 | 953430.0649 | 953832.4925 | 1075081.7311 | 1075081.7311 | 1075149.9868 | 1075149.9868 | 1149614.2115 | 1150160.765 | 1074847.7046 | 1074847.7046 | 1075149.9868 | 1075149.9868 | 1149477.8543 | 1149786.8329 | 1074936.3348 | 1074936.3348 | 1075032.3012 | 1075032.3012 | 1149384.6816 | 1149727.1674 | 1075023.9082 | 1075023.9082 | 1075094.6382 | 1075094.6382 | 1149750.3805 | 1150089.1063 | 1075159.6748 | 1075159.6748 | 1075162.169 | 1075162.169 | 1149533.4232 | 1149980.0031 | 1074979.0957 | 1074979.0957 | 1074972.6184 | 1074972.6184 | 1149356.2176 | 1149664.3042 | 1074885.2063 | 1074885.2063 | 1074887.0645 | 1074887.0645 | 1149557.7166 | 1149844.5351 | 1074592.3384 | 1074592.3384 | 1074612.8131 | 1074612.8131 | 1149298.2884 | 1149613.1475 | 1074567.3821 | 1074567.3821 | 1074594.9586 | 1074594.9586 | 1149933.7354 | 1150277.898 | 1074989.8238 | 1074989.8238 | 1074905.8583 | 1074905.8583 | 1149755.3345 | 1150025.2237 | 1074892.3362 | 1074892.3362 | 1074873.2786 | 1074873.2786 | 1150010.2527 | 1150271.533 | 1074997.0126 | 1074997.0126 | 1074971.8421 | 1074971.8421 | 1149789.2501 | 1150140.5874 | 1074915.8881 | 1074915.8881 | 1074968.7617 | 1074968.7617 | 1149702.3497 | 1150051.2684 | 1074699.1317 | 1074699.1317 | 1074668.5609 | 1074668.5609
| 14 | 952560.0571 | 953247.7203 | 1074433.554 | 1074433.554 | 1074412.3776 | 1074412.3776 | 953309.432 | 953408.7884 | 1074887.9426 | 1074887.9426 | 1074881.4492 | 1074881.4492 | 953103.1768 | 953215.9117 | 1074568.9124 | 1074568.9124 | 1074503.8386 | 1074503.8386 | 952989.0174 | 953330.6236 | 1075002.2784 | 1075002.2784 | 1075009.9624 | 1075009.9624 | 953374.1787 | 953693.866 | 1074971.8418 | 1074971.8418 | 1075031.3668 | 1075031.3668 | 1075366.2311 | 953446.1078 | 953857.0963 | 1075102.736 | 1075102.736 | 1075163.3791 | 1075163.3791 | 1149634.4609 | 1150195.2869 | 1074848.3207 | 1074848.3207 | 1075163.3791 | 1075163.3791 | 1149498.9163 | 1149815.2114 | 1074947.5382 | 1074947.5382 | 1075037.2757 | 1075037.2757 | 1149401.9864 | 1149751.6994 | 1075044.312 | 1075044.312 | 1075109.0318 | 1075109.0318 | 1149771.4993 | 1150114.7164 | 1075173.142 | 1075173.142 | 1075168.7573 | 1075168.7573 | 1149547.3749 | 1150001.0158 | 1074989.5849 | 1074989.5849 | 1074987.3127 | 1074987.3127 | 1149370.2397 | 1149682.4211 | 1074904.497 | 1074904.497 | 1074904.9647 | 1074904.9647 | 1149573.3839 | 1149865.0525 | 1074612.6716 | 1074612.6716 | 1074635.6641 | 1074635.6641 | 1149313.4593 | 1149633.055 | 1074585.6324 | 1074585.6324 | 1074613.4127 | 1074613.4127 | 1149949.3332 | 1150300.0168 | 1075010.0452 | 1075010.0452 | 1074910.6935 | 1074910.6935 | 1149770.6261 | 1150045.3793 | 1074889.7185 | 1074889.7185 | 1074867.7838 | 1074867.7838 | 1150024.4046 | 1150291.4778 | 1074998.7117 | 1074998.7117 | 1074969.6726 | 1074969.6726 | 1149802.5932 | 1150160.9731 | 1074934.3532 | 1074934.3532 | 1074984.1635 | 1074984.1635 | 1149716.2195 | 1150070.6212 | 1074717.4262 | 1074717.4262 | 1074687.0306 | 1074687.0306
| 15 | 952708.524 | 953353.2505 | 1074284.0418 | 1074284.0418 | 1074204.7591 | 1074204.7591 | 953552.3283 | 953598.9797 | 1074704.8258 | 1074704.8258 | 1074643.2411 | 1074643.2411 | 953362.3074 | 953410.7295 | 1074306.8864 | 1074306.8864 | 1074226.4509 | 1074226.4509 | 953231.0052 | 953515.3806 | 1074821.7685 | 1074821.7685 | 1074767.218 | 1074767.218 | 953617.8814 | 953888.1371 | 1074831.677 | 1074831.677 | 1074817.3077 | 1074817.3077 | 1075149.8833 | 953653.9773 | 954014.8808 | 1074928.9323 | 1074928.9323 | 1074951.7522 | 1074951.7522 | 1149887.4013 | 1150348.6445 | 1074608.6511 | 1074608.6511 | 1074951.7522 | 1074951.7522 | 1149733.3639 | 1149992.7898 | 1074710.821 | 1074710.821 | 1074767.654 | 1074767.654 | 1149603.9624 | 1149907.4744 | 1074915.9931 | 1074915.9931 | 1074959.1398 | 1074959.1398 | 1150030.0801 | 1150310.449 | 1075030.5464 | 1075030.5464 | 1074984.9551 | 1074984.9551 | 1149722.547 | 1150149.7135 | 1074775.7399 | 1074775.7399 | 1074718.2801 | 1074718.2801 | 1149532.1366 | 1149810.9711 | 1074714.3423 | 1074714.3423 | 1074660.0011 | 1074660.0011 | 1149732.7107 | 1149993.6978 | 1074478.9303 | 1074478.9303 | 1074446.3658 | 1074446.3658 | 1149466.47 | 1149754.3999 | 1074429.5626 | 1074429.5626 | 1074402.1646 | 1074402.1646 | 1150068.8414 | 1150397.6979 | 1074814.3196 | 1074814.3196 | 1074627.9807 | 1074627.9807 | 1149923.4076 | 1150166.1899 | 1074623.7961 | 1074623.7961 | 1074555.2053 | 1074555.2053 | 1150175.6038 | 1150412.0317 | 1074741.3265 | 1074741.3265 | 1074659.1283 | 1074659.1283 | 1149986.7102 | 1150302.7876 | 1074791.6333 | 1074791.6333 | 1074798.4997 | 1074798.4997 | 1149894.0787 | 1150208.5886 | 1074642.5885 | 1074642.5885 | 1074587.0664 | 1074587.0664
| 16 | 952794.1723 | 953495.3332 | 1074582.7726 | 1074582.7726 | 1074490.7333 | 1074490.7333 | 953500.8075 | 953568.3843 | 1075024.5525 | 1075024.5525 | 1074963.8089 | 1074963.8089 | 953317.8348 | 953381.493 | 1074668.1518 | 1074668.1518 | 1074579.5355 | 1074579.5355 | 953177.2183 | 953512.4968 | 1075168.9041 | 1075168.9041 | 1075099.6941 | 1075099.6941 | 953612.3205 | 953885.9986 | 1075165.2481 | 1075165.2481 | 1075127.5594 | 1075127.5594 | 1075221.3744 | 953663.2434 | 954065.2241 | 1075255.6372 | 1075255.6372 | 1075264.9949 | 1075264.9949 | 1149826.1974 | 1150349.7498 | 1074965.1444 | 1074965.1444 | 1075264.9949 | 1075264.9949 | 1149712.0473 | 1150011.4964 | 1075067.2218 | 1075067.2218 | 1075105.0027 | 1075105.0027 | 1149619.4641 | 1149959.0065 | 1075235.2932 | 1075235.2932 | 1075230.7404 | 1075230.7404 | 1149956.7614 | 1150298.934 | 1075336.417 | 1075336.417 | 1075278.7909 | 1075278.7909 | 1149782.4922 | 1150199.1678 | 1075098.3543 | 1075098.3543 | 1075066.8681 | 1075066.8681 | 1149598.3597 | 1149911.8901 | 1075012.9048 | 1075012.9048 | 1074988.5154 | 1074988.5154 | 1149797.6171 | 1150084.6981 | 1074761.8082 | 1074761.8082 | 1074754.5322 | 1074754.5322 | 1149544.8164 | 1149858.3235 | 1074719.4254 | 1074719.4254 | 1074718.9558 | 1074718.9558 | 1150192.5547 | 1150532.8536 | 1075076.7474 | 1075076.7474 | 1074981.1671 | 1074981.1671 | 1150004.7286 | 1150264.8194 | 1074980.8116 | 1074980.8116 | 1074943.0147 | 1074943.0147 | 1150257.1242 | 1150518.9088 | 1075085.2883 | 1075085.2883 | 1075043.575 | 1075043.575 | 1150031.2681 | 1150370.1986 | 1075066.9117 | 1075066.9117 | 1075090.5729 | 1075090.5729 | 1149946.7981 | 1150280.4672 | 1074931.3147 | 1074931.3147 | 1074882.3084 | 1074882.3084
| 17 | 952681.6094 | 953369.7778 | 1074452.3416 | 1074452.3416 | 1074420.936 | 1074420.936 | 953396.4657 | 953474.3264 | 1074909.5626 | 1074909.5626 | 1074897.2184 | 1074897.2184 | 953208.8644 | 953281.7532 | 1074605.0241 | 1074605.0241 | 1074548.4285 | 1074548.4285 | 953073.2981 | 953392.867 | 1075026.4826 | 1075026.4826 | 1075017.6895 | 1075017.6895 | 953495.874 | 953755.7006 | 1074981.0158 | 1074981.0158 | 1074993.417 | 1074993.417 | 1075075.5204 | 953554.069 | 953957.5118 | 1075107.7738 | 1075107.7738 | 1075169.3986 | 1075169.3986 | 1149719.3271 | 1150246.5949 | 1074851.883 | 1074851.883 | 1075169.3986 | 1075169.3986 | 1149598.7351 | 1149901.5945 | 1074950.8464 | 1074950.8464 | 1075035.825 | 1075035.825 | 1149509.6798 | 1149848.1873 | 1075050.0652 | 1075050.0652 | 1075095.1906 | 1075095.1906 | 1149854.9901 | 1150196.3061 | 1075180.5907 | 1075180.5907 | 1075174.8734 | 1075174.8734 | 1149671.5205 | 1150092.2018 | 1074999.9856 | 1074999.9856 | 1075008.08 | 1075008.08 | 1149490.7711 | 1149799.2238 | 1074912.1344 | 1074912.1344 | 1074918.5944 | 1074918.5944 | 1149691.2309 | 1149975.2797 | 1074620.1434 | 1074620.1434 | 1074652.2389 | 1074652.2389 | 1149435.9599 | 1149747.7657 | 1074586.3305 | 1074586.3305 | 1074618.7078 | 1074618.7078 | 1150088.8794 | 1150426.1735 | 1074980.2313 | 1074980.2313 | 1074924.9303 | 1074924.9303 | 1149895.1364 | 1150154.9962 | 1074916.9409 | 1074916.9409 | 1074906.2489 | 1074906.2489 | 1150145.5077 | 1150405.0719 | 1075019.3884 | 1075019.3884 | 1075004.5863 | 1075004.5863 | 1149918.5422 | 1150258.6249 | 1074931.2204 | 1074931.2204 | 1074990.016 | 1074990.016 | 1149832.1594 | 1150168.3369 | 1074729.5881 | 1074729.5881 | 1074697.6799 | 1074697.6799
| 18 | 952620.1587 | 953307.2928 | 1074423.109 | 1074423.109 | 1074404.6402 | 1074404.6402 | 953339.7341 | 953404.5307 | 1074885.4932 | 1074885.4932 | 1074875.7279 | 1074875.7279 | 953147.0929 | 953205.5693 | 1074577.8673 | 1074577.8673 | 1074520.2776 | 1074520.2776 | 953013.1901 | 953355.2845 | 1074997.9446 | 1074997.9446 | 1074996.913 | 1074996.913 | 953347.9382 | 953666.1638 | 1074951.3628 | 1074951.3628 | 1074952.3512 | 1074952.3512 | 1075249.427 | 953496.1486 | 953900.3995 | 1075081.6593 | 1075081.6593 | 1075148.6923 | 1075148.6923 | 1149662.228 | 1150189.8589 | 1074824.6841 | 1074824.6841 | 1075148.6923 | 1075148.6923 | 1149541.7127 | 1149849.8931 | 1074929.4487 | 1074929.4487 | 1075016.2334 | 1075016.2334 | 1149449.7729 | 1149792.7625 | 1075020.0514 | 1075020.0514 | 1075078.7422 | 1075078.7422 | 1149792.5706 | 1150139.2942 | 1075154.3346 | 1075154.3346 | 1075156.9257 | 1075156.9257 | 1149609.4173 | 1150033.5098 | 1074980.9442 | 1074980.9442 | 1074977.5541 | 1074977.5541 | 1149432.194 | 1149743.4547 | 1074894.321 | 1074894.321 | 1074894.561 | 1074894.561 | 1149633.1903 | 1149917.2038 | 1074598.2232 | 1074598.2232 | 1074628.4164 | 1074628.4164 | 1149372.6462 | 1149689.1399 | 1074553.9668 | 1074553.9668 | 1074592.8868 | 1074592.8868 | 1150026.2914 | 1150366.4544 | 1074965.8534 | 1074965.8534 | 1074894.2265 | 1074894.2265 | 1149835.6173 | 1150097.3606 | 1074898.7874 | 1074898.7874 | 1074873.152 | 1074873.152 | 1150085.0247 | 1150347.8698 | 1074998.7371 | 1074998.7371 | 1074963.5708 | 1074963.5708 | 1149858.0057 | 1150203.7508 | 1074908.0443 | 1074908.0443 | 1074962.5084 | 1074962.5084 | 1149772.6708 | 1150113.5783 | 1074691.3946 | 1074691.3946 | 1074671.044 | 1074671.044
| 19 | 952546.3476 | 953253.6399 | 1074420.2364 | 1074420.2364 | 1074378.5585 | 1074378.5585 | 953287.1634 | 953364.1512 | 1074876.3557 | 1074876.3557 | 1074842.8199 | 1074842.8199 | 953094.1997 | 953169.2112 | 1074566.6586 | 1074566.6586 | 1074477.9797 | 1074477.9797 | 952962.5468 | 953308.311 | 1074989.1272 | 1074989.1272 | 1074968.0027 | 1074968.0027 | 953333.9127 | 953663.7205 | 1074943.1408 | 1074943.1408 | 1074986.1503 | 1074986.1503 | 1075306.2102 | 953429.9492 | 953842.5293 | 1075074.4596 | 1075074.4596 | 1075119.583 | 1075119.583 | 1149604.5196 | 1150146.0673 | 1074807.8572 | 1074807.8572 | 1075119.583 | 1075119.583 | 1149484.6758 | 1149800.102 | 1074977.2436 | 1074977.2436 | 1074986.628 | 1074986.628 | 1149382.9762 | 1149735.4231 | 1075007.7566 | 1075007.7566 | 1075051.8513 | 1075051.8513 | 1149747.9485 | 1150098.65 | 1075148.6489 | 1075148.6489 | 1075121.8764 | 1075121.8764 | 1149536.6249 | 1149980.2662 | 1074971.7726 | 1074971.7726 | 1074942.3153 | 1074942.3153 | 1149359.5999 | 1149677.4439 | 1074886.6684 | 1074886.6684 | 1074865.3201 | 1074865.3201 | 1149560.2692 | 1149855.4239 | 1074592.1645 | 1074592.1645 | 1074605.2317 | 1074605.2317 | 1149302.3647 | 1149626.536 | 1074558.7574 | 1074558.7574 | 1074573.7111 | 1074573.7111 | 1149946.4348 | 1150300.5341 | 1074972.1221 | 1074972.1221 | 1074866.0096 | 1074866.0096 | 1149760.9958 | 1150036.6864 | 1074877.1457 | 1074877.1457 | 1074833.9985 | 1074833.9985 | 1150011.8 | 1150283.5763 | 1074981.0276 | 1074981.0276 | 1074931.7497 | 1074931.7497 | 1149788.7218 | 1150143.3509 | 1074905.8968 | 1074905.8968 | 1074942.3372 | 1074942.3372 | 1149702.9307 | 1150052.2155 | 1074689.8581 | 1074689.8581 | 1074654.3653 | 1074654.3653
| 20 | 952691.1496 | 953347.912 | 1074250.6121 | 1074250.6121 | 1074169.5568 | 1074169.5568 | 953563.7219 | 953592.2755 | 1074684.3691 | 1074684.3691 | 1074616.6039 | 1074616.6039 | 953377.2866 | 953395.7523 | 1074313.0407 | 1074313.0407 | 1074229.0976 | 1074229.0976 | 953245.8174 | 953518.9284 | 1074794.8166 | 1074794.8166 | 1074721.6763 | 1074721.6763 | 953633.2986 | 953893.178 | 1074792.18 | 1074792.18 | 1074802.7402 | 1074802.7402 | 1075066.7114 | 953659.7915 | 954013.5219 | 1074891.6549 | 1074891.6549 | 1074901.8348 | 1074901.8348 | 1149914.9596 | 1150353.103 | 1074567.2746 | 1074567.2746 | 1074901.8348 | 1074901.8348 | 1149746.2199 | 1149999.843 | 1074685.7138 | 1074685.7138 | 1074717.9073 | 1074717.9073 | 1149601.3082 | 1149900.6411 | 1074877.9477 | 1074877.9477 | 1074891.3459 | 1074891.3459 | 1150055.6147 | 1150336.2808 | 1074997.9125 | 1074997.9125 | 1074927.2432 | 1074927.2432 | 1149716.865 | 1150137.7923 | 1074747.6541 | 1074747.6541 | 1074684.8143 | 1074684.8143 | 1149527.2413 | 1149800.8416 | 1074683.7322 | 1074683.7322 | 1074618.5232 | 1074618.5232 | 1149718.0371 | 1149979.6094 | 1074444.5344 | 1074444.5344 | 1074402.559 | 1074402.559 | 1149446.4548 | 1149736.4215 | 1074387.1063 | 1074387.1063 | 1074348.1276 | 1074348.1276 | 1150044.5009 | 1150376.6223 | 1074761.1328 | 1074761.1328 | 1074589.0432 | 1074589.0432 | 1149903.7598 | 1150146.857 | 1074610.8947 | 1074610.8947 | 1074545.9443 | 1074545.9443 | 1150156.6921 | 1150394.4089 | 1074720.7281 | 1074720.7281 | 1074644.9296 | 1074644.9296 | 1149978.8014 | 1150288.0354 | 1074744.4563 | 1074744.4563 | 1074742.8717 | 1074742.8717 | 1149878.8526 | 1150193.8044 | 1074599.7556 | 1074599.7556 | 1074524.8142 | 1074524.8142
| 21 | 953506.2021 | 954162.0876 | 1074883.872 | 1074883.872 | 1074775.4813 | 1074775.4813 | 954196.2914 | 954224.7565 | 1075345.8527 | 1075345.8527 | 1075259.8298 | 1075259.8298 | 954027.1936 | 954022.554 | 1074971.2315 | 1074971.2315 | 1074885.2345 | 1074885.2345 | 953866.6125 | 954204.4012 | 1075468.3588 | 1075468.3588 | 1075386.2475 | 1075386.2475 | 954222.1468 | 954586.5554 | 1075430.3092 | 1075430.3092 | 1075422.4592 | 1075422.4592 | 1075534.9659 | 954361.9579 | 954769.1335 | 1075521.8434 | 1075521.8434 | 1075548.1961 | 1075548.1961 | 1150528.0307 | 1151011.6551 | 1075151.3926 | 1075151.3926 | 1075548.1961 | 1075548.1961 | 1150418.3588 | 1150712.1613 | 1075350.4948 | 1075350.4948 | 1075371.2556 | 1075371.2556 | 1150323.2968 | 1150663.115 | 1075493.4921 | 1075493.4921 | 1075494.4274 | 1075494.4274 | 1150642.438 | 1150995.835 | 1075607.2281 | 1075607.2281 | 1075551.2201 | 1075551.2201 | 1150503.4572 | 1150883.8418 | 1075374.2412 | 1075374.2412 | 1075366.4448 | 1075366.4448 | 1150316.5473 | 1150634.9236 | 1075268.6133 | 1075268.6133 | 1075283.1584 | 1075283.1584 | 1150525.6127 | 1150776.2608 | 1075036.1383 | 1075036.1383 | 1075062.6562 | 1075062.6562 | 1150265.8828 | 1150579.028 | 1074984.2559 | 1074984.2559 | 1075019.62 | 1075019.62 | 1150929.43 | 1151264.0222 | 1075344.9747 | 1075344.9747 | 1075269.9879 | 1075269.9879 | 1150718.847 | 1150966.5146 | 1075274.3594 | 1075274.3594 | 1075248.4489 | 1075248.4489 | 1150959.55 | 1151228.5177 | 1075373.3572 | 1075373.3572 | 1075351.9569 | 1075351.9569 | 1150722.787 | 1151056.1172 | 1075341.4532 | 1075341.4532 | 1075388.6963 | 1075388.6963 | 1150637.787 | 1150968.1172 | 1075208.1267 | 1075208.1267 | 1075189.5469 | 1075189.5469
| 22 | 953339.0331 | 953993.8085 | 1074725.0131 | 1074725.0131 | 1074665.0341 | 1074665.0341 | 954025.3455 | 954066.0046 | 1075197.0964 | 1075197.0964 | 1075155.3275 | 1075155.3275 | 953856.6778 | 953871.4207 | 1074873.5361 | 1074873.5361 | 1074826.7235 | 1074826.7235 | 953699.8763 | 954037.2583 | 1075293.7241 | 1075293.7241 | 1075261.0915 | 1075261.0915 | 954073.6107 | 954411.4116 | 1075222.7023 | 1075222.7023 | 1075264.3175 | 1075264.3175 | 1075395.6051 | 954195.8476 | 954600.7832 | 1075342.4949 | 1075342.4949 | 1075407.9498 | 1075407.9498 | 1150361.8873 | 1150854.5037 | 1075022.9354 | 1075022.9354 | 1075407.9498 | 1075407.9498 | 1150255.8317 | 1150547.8072 | 1075206.4776 | 1075206.4776 | 1075260.0861 | 1075260.0861 | 1150158.1046 | 1150493.1016 | 1075289.1124 | 1075289.1124 | 1075308.1033 | 1075308.1033 | 1150476.5551 | 1150826.4227 | 1075425.1766 | 1075425.1766 | 1075403.4534 | 1075403.4534 | 1150336.4584 | 1150717.2071 | 1075247.14 | 1075247.14 | 1075274.7381 | 1075274.7381 | 1150152.5783 | 1150467.6147 | 1075141.6746 | 1075141.6746 | 1075170.4099 | 1075170.4099 | 1150348.1081 | 1150629.0268 | 1074874.1469 | 1074874.1469 | 1074916.4654 | 1074916.4654 | 1150102.2075 | 1150412.3349 | 1074822.7355 | 1074822.7355 | 1074877.259 | 1074877.259 | 1150771.2044 | 1151103.3892 | 1075211.838 | 1075211.838 | 1075169.0615 | 1075169.0615 | 1150558.0707 | 1150804.8421 | 1075166.8564 | 1075166.8564 | 1075163.7155 | 1075163.7155 | 1150802.3882 | 1151065.9319 | 1075265.4835 | 1075265.4835 | 1075263.7092 | 1075263.7092 | 1150565.8134 | 1150896.7075 | 1075173.9459 | 1075173.9459 | 1075241.9418 | 1075241.9418 | 1150483.6006 | 1150805.2974 | 1074987.6059 | 1074987.6059 | 1074959.6864 | 1074959.6864
| 23 | 953181.6131 | 953851.6959 | 1074657.5584 | 1074657.5584 | 1074608.4257 | 1074608.4257 | 953874.7151 | 953931.4157 | 1075129.2792 | 1075129.2792 | 1075098.2346 | 1075098.2346 | 953700.3351 | 953734.8748 | 1074813.0956 | 1074813.0956 | 1074755.77 | 1074755.77 | 953547.6353 | 953890.2664 | 1075225.5066 | 1075225.5066 | 1075206.9453 | 1075206.9453 | 953837.4741 | 954258.3082 | 1075158.3067 | 1075158.3067 | 1075207.9173 | 1075207.9173 | 1075362.295 | 954054.1015 | 954451.25 | 1075277.6058 | 1075277.6058 | 1075350.9767 | 1075350.9767 | 1150202.0022 | 1150706.1129 | 1074971.8495 | 1074971.8495 | 1075350.9767 | 1075350.9767 | 1150093.0604 | 1150394.9987 | 1075141.9257 | 1075141.9257 | 1075200.4838 | 1075200.4838 | 1150002.783 | 1150342.2146 | 1075214.5981 | 1075214.5981 | 1075255.5418 | 1075255.5418 | 1150328.0192 | 1150678.6142 | 1075362.0428 | 1075362.0428 | 1075347.1276 | 1075347.1276 | 1150181.9091 | 1150574.576 | 1075195.7194 | 1075195.7194 | 1075201.7248 | 1075201.7248 | 1149997.004 | 1150317.3745 | 1075080.4053 | 1075080.4053 | 1075113.1743 | 1075113.1743 | 1150194.8997 | 1150480.3384 | 1074810.3156 | 1074810.3156 | 1074856.3488 | 1074856.3488 | 1149947.6436 | 1150262.119 | 1074758.9093 | 1074758.9093 | 1074817.0462 | 1074817.0462 | 1150614.86 | 1150958.6263 | 1075153.3495 | 1075153.3495 | 1075106.8647 | 1075106.8647 | 1150404.1812 | 1150658.2148 | 1075105.8494 | 1075105.8494 | 1075096.5362 | 1075096.5362 | 1150648.809 | 1150917.5744 | 1075207.1009 | 1075207.1009 | 1075197.3347 | 1075197.3347 | 1150413.5455 | 1150750.5289 | 1075103.8231 | 1075103.8231 | 1075181.0126 | 1075181.0126 | 1150330.4667 | 1150659.1199 | 1074902.7656 | 1074902.7656 | 1074897.2747 | 1074897.2747
| 24 | 953033.506 | 953723.8528 | 1074638.0937 | 1074638.0937 | 1074587.0272 | 1074587.0272 | 953763.4928 | 953817.5343 | 1075112.7607 | 1075112.7607 | 1075069.0541 | 1075069.0541 | 953583.9112 | 953614.7721 | 1074788.1997 | 1074788.1997 | 1074719.1059 | 1074719.1059 | 953435.2662 | 953777.7439 | 1075203.5444 | 1075203.5444 | 1075181.4709 | 1075181.4709 | 953799.0842 | 954150.5333 | 1075138.4161 | 1075138.4161 | 1075186.4036 | 1075186.4036 | 1075394.3756 | 953907.6262 | 954323.2343 | 1075259.8658 | 1075259.8658 | 1075328.9582 | 1075328.9582 | 1150078.2304 | 1150598.8384 | 1074950.939 | 1074950.939 | 1075328.9582 | 1075328.9582 | 1149970.4943 | 1150275.437 | 1075115.2507 | 1075115.2507 | 1075177.9881 | 1075177.9881 | 1149866.893 | 1150213.8096 | 1075195.2627 | 1075195.2627 | 1075238.6429 | 1075238.6429 | 1150224.0802 | 1150576.8074 | 1075338.9667 | 1075338.9667 | 1075319.8503 | 1075319.8503 | 1150036.1954 | 1150447.4826 | 1075169.5567 | 1075169.5567 | 1075164.2459 | 1075164.2459 | 1149854.3186 | 1150181.9426 | 1075066.7343 | 1075066.7343 | 1075078.1972 | 1075078.1972 | 1150051.9267 | 1150347.5926 | 1074789.4245 | 1074789.4245 | 1074820.5125 | 1074820.5125 | 1149798.0787 | 1150123.9868 | 1074749.3927 | 1074749.3927 | 1074786.8201 | 1074786.8201 | 1150458.7856 | 1150811.27 | 1075152.2221 | 1075152.2221 | 1075081.3743 | 1075081.3743 | 1150255.3199 | 1150524.078 | 1075074.882 | 1075074.882 | 1075057.0606 | 1075057.0606 | 1150502.8453 | 1150778.6531 | 1075178.0889 | 1075178.0889 | 1075159.0195 | 1075159.0195 | 1150272.9136 | 1150619.7456 | 1075095.7049 | 1075095.7049 | 1075154.8477 | 1075154.8477 | 1150188.5818 | 1150527.6531 | 1074883.0818 | 1074883.0818 | 1074868.608 | 1074868.608
| 25 | 953165.4828 | 953792.3958 | 1074449.8511 | 1074449.8511 | 1074337.7818 | 1074337.7818 | 953997.3764 | 954006.4332 | 1074886.1554 | 1074886.1554 | 1074787.8216 | 1074787.8216 | 953818.6964 | 953810.6481 | 1074486.1969 | 1074486.1969 | 1074382.0372 | 1074382.0372 |  |  | 1074987.9932 | 1074987.9932 | 1074893.6472 | 1074893.6472 | 954060.7098 | 954331.0486 | 1074969.8855 | 1074969.8855 | 1074970.044 | 1074970.044 | 1075160.8504 | 954127.055 | 954474.2887 | 1075056.2002 | 1075056.2002 | 1075075.1952 | 1075075.1952 | 1150379.3396 | 1150764.6078 | 1074686.0206 | 1074686.0206 | 1075075.1952 | 1075075.1952 | 1150210.867 | 1150444.3723 | 1074847.6691 | 1074847.6691 | 1074857.0893 | 1074857.0893 | 1150082.5318 | 1150365.0519 | 1075041.9398 | 1075041.9398 | 1075053.6464 | 1075053.6464 | 1150457.5103 | 1150745.8986 | 1075167.284 | 1075167.284 | 1075099.6958 | 1075099.6958 | 1150203.8204 | 1150592.139 | 1074910.4141 | 1074910.4141 | 1074856.7742 | 1074856.7742 | 1150012.7316 | 1150274.5815 | 1074839.0506 | 1074839.0506 | 1074788.5796 | 1074788.5796 | 1150197.0707 | 1150446.1754 | 1074613.5275 | 1074613.5275 | 1074586.0088 | 1074586.0088 | 1149930.1937 | 1150209.8433 | 1074552.7143 | 1074552.7143 | 1074528.0794 | 1074528.0794 | 1150532.6433 | 1150849.6164 | 1074920.1558 | 1074920.1558 | 1074752.4521 | 1074752.4521 | 1150386.4013 | 1150607.4999 | 1074777.5435 | 1074777.5435 | 1074697.2641 | 1074697.2641 | 1150634.503 | 1150864.6754 | 1074887.9415 | 1074887.9415 | 1074801.2588 | 1074801.2588 | 1150465.5471 | 1150751.8917 | 1074910.7086 | 1074910.7086 | 1074925.0294 | 1074925.0294 | 1150364.0369 | 1150651.6243 | 1074770.7981 | 1074770.7981 | 1074720.231 | 1074720.231
|  |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105 |  |  | copy from D130 |  |  | copy from D105
Mean Offset withtout spaxel 3 and 21 from 2008 results:
[111 empty] | -85 | -88
Spaxels 3 and 21 shifted to these values since they were dead in Calibration Meas

## LegacyWaveCalVars
Date(YearMonth): |  | 1402 |  |  |  |  | 1411 |  |  |  |  | 1502 |  |  |  |  | 1509 |  |  |  |  | 1602 |  |  |  | not valid below 60um | 1606 |  | D130 |  | 1610 |  | D130 |  | 1702 |  | D130
Parameters |  | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105 | Blue 2nd Order D130 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105 | Red D105 | Red D130 | Blue 1st Order | Blue 2nd Order D105
g0 |  | 0.11716 | 0.11713 | 0.082659 | 0.082662 |  | 0.11716 | 0.11716 | 0.082656 | 0.08266 |  | 0.11716 | 0.11716 | 0.082655 | 0.082661 |  | 0.11716 | 0.11715 | 0.082651 | 0.082657 |  | 0.11716 | 0.11715 | 0.082656 | 0.082659 | 0.082652 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082655 | 0.082658 | 0.11714 | 0.11715 | 0.082662 | 0.082644 | 0.11716 | 0.11715 | 0.082658 | 0.082659
NP |  | 14.2724 | 14.7258 | 13.8546 | 14.2972 |  | 14.1256 | 14.0609 | 14.1907 | 14.2863 |  | 14.1449 | 14.0111 | 14.1299 | 14.3821 |  | 14.1639 | 14.2096 | 14.2767 | 14.0765 |  | 14.109 | 14.1172 | 13.8176 | 14.7734 | 14.3295 | 14.2692 | 14.317 | 13.6558 | 14.2627 | 13.9788 | 13.963 | 12.8879 | 13.1084 | 14.2264 | 14.3007 | 13.5863 | 13.8091
a |  | 421.4412 | 439.4339 | 730.3591 | 786.305 |  | 425.4884 | 430.0471 | 740.7241 | 772.7085 |  | 421.4984 | 430.1691 | 765.3024 | 765.0396 |  | 439.2422 | 426.7248 | 759.3388 | 766.4614 |  | 427.3457 | 421.5616 | 789.4072 | 778.9326 | 899.9991 | 427.222 | 424.9008 | 797.7527 | 773.6309 | 420.6286 | 430.961 | 900 | 700 | 423.7981 | 426.7047 | 775.9669 | 779.3447
ISF |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
gamma |  | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 |  | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 |  | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 |  | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 |  | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.016808 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0089008 | 0.0089008
PS |  | 0.00058688 | 0.00058642 | 0.00055321 | 0.00055673 |  | 0.00058695 | 0.00058524 | 0.00055175 | 0.00055495 |  | 0.00058656 | 0.00058588 | 0.00054942 | 0.00055461 |  | 0.00058694 | 0.00058626 | 0.00055187 | 0.00055411 |  | 0.00058704 | 0.00058621 | 0.00055366 | 0.00055637 | 0.00055735 | 0.00058646 | 0.00058693 | 0.0005513 | 0.00055531 | 0.00058693 | 0.00058456 | 0.00055892 | 0.00055936 | 0.00058664 | 0.00058584 | 0.00055139 | 0.00055651
QOFF |  | 6.1411 | 6.463 | 6.8187 | 6.4825 |  | 5.8816 | 6.2599 | 6.7614 | 6.4887 |  | 5.9864 | 6.0893 | 6.7109 | 6.4965 |  | 6.023 | 6.3151 | 6.7462 | 6.5714 |  | 6.0538 | 6.3198 | 6.7858 | 6.6304 | 6.5272 | 5.807 | 6.2259 | 6.7184 | 6.6185 | 5.3597 | 5 | 6.6044 | 6.4696 | 5.7232 | 6.2427 | 6.748 | 6.5424
QS |  | 1.6989e-06 | 1.6415e-06 | 1.0606e-05 | 7.7748e-06 |  | 1.533e-06 | 1.9015e-06 | 1.0705e-05 | 8.0744e-06 |  | 1.5643e-06 | 1.7896e-06 | 1.0948e-05 | 8.2729e-06 |  | 1.5984e-06 | 1.7086e-06 | 1.0709e-05 | 8.3586e-06 |  | 1.5926e-06 | 1.7236e-06 | 1.0657e-05 | 8.2552e-06 | 8.3886e-06 | 1.5638e-06 | 1.6062e-06 | 1.0992e-05 | 8.2191e-06 | 1.3714e-06 | 1.414e-06 | 1.1298e-05 | 7.4194e-06 | 1.5534e-06 | 1.7109e-06 | 1.111e-05 | 7.9814e-06
ISOFF | 1 | 953581.0195 | 954171.811 | 1075031.2996 | 1074856.3707 |  | 954327.5656 | 954398.5782 | 1075442.3651 | 1075322.6961 |  | 954135.5625 | 954206.5792 | 1075022.6497 | 1074906.3989 |  | 953994.9883 | 954319.4873 | 1075636.6032 | 1075522.9466 |  | 954344.4581 | 954716.0487 | 1075656.1445 | 1075467.617 | 1075563.8263 | 954439.4478 | 954839.308 | 1075754.273 | 1075684.7227 | 1150677.0047 | 1151184.3679 | 1075448.573 | 1075684.7227 | 1150504.3093 | 1150791.7158 | 1075548.6611 | 1075533.4093
| 2 | 953724.9771 | 954290.0678 | 1074883.1276 | 1074807.6296 |  | 954481.8467 | 954551.6236 | 1075318.5775 | 1075283.4818 |  | 954302.5548 | 954371.4767 | 1074985.6515 | 1074920.5254 |  | 954151.9422 | 954473.8073 | 1075446.4806 | 1075448.5598 |  | 954492.0132 | 954867.1335 | 1075423.2923 | 1075353.1466 | 1075431.385 | 954588.454 | 954987.7845 | 1075549.7698 | 1075586.1639 | 1150842.3428 | 1151336.985 | 1075298.9804 | 1075586.1639 | 1150658.6423 | 1150936.5021 | 1075409.4522 | 1075478.6681
| 3 | 953893.8871 | 954445.4767 | 1074886.7657 | 1074827.9064 |  | 954646.9453 | 954709.3621 | 1075337.2042 | 1075305.3951 |  | 954469.3529 | 954527.4616 | 1075002.044 | 1074935.5281 |  | 954313.0117 | 954625.3441 | 1075453.9569 | 1075474.2732 |  | 954648.1761 | 955031.6916 | 1075421.5603 | 1075383.1575 | 1075675.1993 | 954753.9328 | 955150.0091 | 1075553.2799 | 1075612.5752 | 1151012.6922 | 1151503.4277 | 1075304.6529 | 1075612.5752 | 1150821.4127 | 1151095.0725 | 1075425.7801 | 1075501.7333
| 4 | 954060.2265 | 954585.0326 | 1074943.9703 | 1074843.5177 |  | 954811.7675 | 954883.3976 | 1075359.9808 | 1075324.1358 |  | 954631.742 | 954701.6188 | 1074987.5651 | 1074903.8555 |  | 954479.3588 | 954797.2886 | 1075477.9774 | 1075491.2802 |  | 954803.912 | 955210.997 | 1075445.3622 | 1075440.3409 | 1075695.4196 | 954914.7967 | 955316.623 | 1075576.313 | 1075634.0634 | 1151174.8223 | 1151669.9914 | 1075311.8893 | 1075634.0634 | 1150983.9038 | 1151268.893 | 1075421.7102 | 1075518.1259
| 5 | 954247.9416 | 954749.1426 | 1074673.5679 | 1074531.5525 |  | 954991.6918 | 955060.1957 | 1075061.4739 | 1074978.9067 |  | 954820.7885 | 954883.4955 | 1074560.8979 | 1074426.6781 |  | 954662.4403 | 954963.6055 | 1075174.2639 | 1075146.4096 |  | 954984.7743 | 955386.0405 | 1075214.9725 | 1075161.0558 | 1075310.252 | 955108.2594 | 955500.4969 | 1075303.0493 | 1075333.342 | 1151360.7815 | 1151819.7182 | 1075005.8861 | 1075333.342 | 1151177.7729 | 1151436.4646 | 1075081.6404 | 1075125.3377
| 6 | 952924.0319 | 953577.6625 | 1074684.963 | 1074577.4959 |  | 953676.2527 | 953762.5084 | 1075116.32 | 1075043.2832 |  | 953476.2457 | 953571.4007 | 1074747.8981 | 1074648.2175 |  | 953349.08 | 953684.6512 | 1075286.4642 | 1075213.0599 |  | 953730.5221 | 954060.2096 | 1075316.4925 | 1075163.685 | 1075279.6791 | 953806.4887 | 954212.8915 | 1075406.5491 | 1075373.8052 | 1150009.4621 | 1150546.1461 | 1075108.5347 | 1075373.8052 | 1149858.6679 | 1150165.8712 | 1075213.602 | 1075230.1942
| 7 | 952979.3823 | 953635.9971 | 1074572.7454 | 1074537.4119 |  | 953731.5314 | 953813.5944 | 1075012.4464 | 1075006.2704 |  | 953537.9297 | 953629.9443 | 1074698.0591 | 1074646.7881 |  | 953408.1708 | 953740.8815 | 1075139.5866 | 1075153.6317 |  | 953806.8608 | 954130.4728 | 1075119.6252 | 1075087.7614 | 1075237.1831 | 953863.2178 | 954259.7453 | 1075250.0795 | 1075297.5102 | 1150070.7119 | 1150603.2903 | 1075010.2913 | 1075297.5102 | 1149915.7406 | 1150211.474 | 1075093.3143 | 1075182.9398
| 8 | 953079.7455 | 953714.366 | 1074589.1107 | 1074560.7219 |  | 953836.264 | 953916.4386 | 1075040.9211 | 1075034.1032 |  | 953643.3374 | 953731.3848 | 1074734.7726 | 1074669.5023 |  | 953512.3364 | 953836.779 | 1075159.1434 | 1075182.4026 |  | 953887.8894 | 954242.8357 | 1075128.8438 | 1075124.466 | 1075286.6251 | 953964.5716 | 954361.708 | 1075258.2707 | 1075323.0179 | 1150178.8146 | 1150696.2278 | 1075040.0916 | 1075323.0179 | 1150016.1417 | 1150311.4284 | 1075126.0095 | 1075215.3079
| 9 | 953173.9718 | 953800.1672 | 1074600.1457 | 1074559.5703 |  | 953925.3511 | 954013.3695 | 1075039.7516 | 1075031.2924 |  | 953733.9437 | 953825.4443 | 1074700.8477 | 1074627.179 |  | 953598.5136 | 953930.5532 | 1075156.9878 | 1075182.2881 |  | 953965.6717 | 954311.8095 | 1075129.1039 | 1075153.2496 | 1075575.7664 | 954050.4303 | 954450.1005 | 1075259.1241 | 1075327.8505 | 1150265.3717 | 1150789.722 | 1075026.7828 | 1075327.8505 | 1150108.2586 | 1150405.9872 | 1075101.8882 | 1075209.1201
| 10 | 953327.7808 | 953913.9429 | 1074403.2573 | 1074296.4179 |  | 954131.0559 | 954190.6091 | 1074814.6662 | 1074737.3534 |  | 953935.3276 | 954011.759 | 1074365.5758 | 1074266.1022 |  | 953803.2479 | 954094.3352 | 1074926.4424 | 1074881.6086 |  | 954164.2363 | 954487.5673 | 1074962.5481 | 1074918.0659 | 1075182.5408 | 954237.1333 | 954611.6608 | 1075053.1581 | 1075069.0392 | 1150474.0573 | 1150956.711 | 1074777.9512 | 1075069.0392 | 1150307.2146 | 1150575.2796 | 1074833.4691 | 1074881.3107
| 11 | 952534.68 | 953245.9459 | 1074561.3209 | 1074469.6506 |  | 953278.1331 | 953358.8123 | 1075001.8986 | 1074936.3157 |  | 953084.1534 | 953169.7109 | 1074640.3401 | 1074543.2913 |  | 952953.3395 | 953296.4713 | 1075164.3343 | 1075090.3421 |  | 953397.8262 | 953668.954 | 1075176.0145 | 1075068.6712 | 1075166.942 | 953423.9331 | 953833.6651 | 1075269.1503 | 1075255.6783 | 1149603.0167 | 1150147.2475 | 1074978.4179 | 1075255.6783 | 1149466.8754 | 1149781.7593 | 1075072.3233 | 1075096.6194
| 12 | 952523.5785 | 953212.7164 | 1074447.4283 | 1074418.7682 |  | 953262.2846 | 953356.1575 | 1074907.6728 | 1074892.0346 |  | 953064.1071 | 953167.8385 | 1074588.0533 | 1074534.5009 |  | 952949.224 | 953284.778 | 1075036.3985 | 1075022.606 |  | 953395.4034 | 953682.9805 | 1075005.0119 | 1074927.3766 | 1075151.3287 | 953416.2908 | 953818.2 | 1075130.4445 | 1075170.9293 | 1149595.4707 | 1150146.7603 | 1074891.6443 | 1075170.9293 | 1149463.7245 | 1149771.0266 | 1074971.7039 | 1075044.5104
| 13 | 952541.1469 | 953220.1524 | 1074416.691 | 1074400.7118 |  | 953286.5085 | 953378.4716 | 1074868.2411 | 1074868.9502 |  | 953084.4837 | 953188.6668 | 1074565.0462 | 1074507.2501 |  | 952964.5882 | 953303.0829 | 1074984.7421 | 1074999.836 |  | 953385.4285 | 953670.0193 | 1074953.153 | 1074961.2745 | 1075209.9324 | 953430.0649 | 953832.4925 | 1075081.7311 | 1075149.9868 | 1149614.2115 | 1150160.765 | 1074847.7046 | 1075149.9868 | 1149477.8543 | 1149786.8329 | 1074936.3348 | 1075032.3012
| 14 | 952560.0571 | 953247.7203 | 1074433.554 | 1074412.3776 |  | 953309.432 | 953408.7884 | 1074887.9426 | 1074881.4492 |  | 953103.1768 | 953215.9117 | 1074568.9124 | 1074503.8386 |  | 952989.0174 | 953330.6236 | 1075002.2784 | 1075009.9624 |  | 953374.1787 | 953693.866 | 1074971.8418 | 1075031.3668 | 1075366.2311 | 953446.1078 | 953857.0963 | 1075102.736 | 1075163.3791 | 1149634.4609 | 1150195.2869 | 1074848.3207 | 1075163.3791 | 1149498.9163 | 1149815.2114 | 1074947.5382 | 1075037.2757
| 15 | 952708.524 | 953353.2505 | 1074284.0418 | 1074204.7591 |  | 953552.3283 | 953598.9797 | 1074704.8258 | 1074643.2411 |  | 953362.3074 | 953410.7295 | 1074306.8864 | 1074226.4509 |  | 953231.0052 | 953515.3806 | 1074821.7685 | 1074767.218 |  | 953617.8814 | 953888.1371 | 1074831.677 | 1074817.3077 | 1075149.8833 | 953653.9773 | 954014.8808 | 1074928.9323 | 1074951.7522 | 1149887.4013 | 1150348.6445 | 1074608.6511 | 1074951.7522 | 1149733.3639 | 1149992.7898 | 1074710.821 | 1074767.654
| 16 | 952794.1723 | 953495.3332 | 1074582.7726 | 1074490.7333 |  | 953500.8075 | 953568.3843 | 1075024.5525 | 1074963.8089 |  | 953317.8348 | 953381.493 | 1074668.1518 | 1074579.5355 |  | 953177.2183 | 953512.4968 | 1075168.9041 | 1075099.6941 |  | 953612.3205 | 953885.9986 | 1075165.2481 | 1075127.5594 | 1075221.3744 | 953663.2434 | 954065.2241 | 1075255.6372 | 1075264.9949 | 1149826.1974 | 1150349.7498 | 1074965.1444 | 1075264.9949 | 1149712.0473 | 1150011.4964 | 1075067.2218 | 1075105.0027
| 17 | 952681.6094 | 953369.7778 | 1074452.3416 | 1074420.936 |  | 953396.4657 | 953474.3264 | 1074909.5626 | 1074897.2184 |  | 953208.8644 | 953281.7532 | 1074605.0241 | 1074548.4285 |  | 953073.2981 | 953392.867 | 1075026.4826 | 1075017.6895 |  | 953495.874 | 953755.7006 | 1074981.0158 | 1074993.417 | 1075075.5204 | 953554.069 | 953957.5118 | 1075107.7738 | 1075169.3986 | 1149719.3271 | 1150246.5949 | 1074851.883 | 1075169.3986 | 1149598.7351 | 1149901.5945 | 1074950.8464 | 1075035.825
| 18 | 952620.1587 | 953307.2928 | 1074423.109 | 1074404.6402 |  | 953339.7341 | 953404.5307 | 1074885.4932 | 1074875.7279 |  | 953147.0929 | 953205.5693 | 1074577.8673 | 1074520.2776 |  | 953013.1901 | 953355.2845 | 1074997.9446 | 1074996.913 |  | 953347.9382 | 953666.1638 | 1074951.3628 | 1074952.3512 | 1075249.427 | 953496.1486 | 953900.3995 | 1075081.6593 | 1075148.6923 | 1149662.228 | 1150189.8589 | 1074824.6841 | 1075148.6923 | 1149541.7127 | 1149849.8931 | 1074929.4487 | 1075016.2334
| 19 | 952546.3476 | 953253.6399 | 1074420.2364 | 1074378.5585 |  | 953287.1634 | 953364.1512 | 1074876.3557 | 1074842.8199 |  | 953094.1997 | 953169.2112 | 1074566.6586 | 1074477.9797 |  | 952962.5468 | 953308.311 | 1074989.1272 | 1074968.0027 |  | 953333.9127 | 953663.7205 | 1074943.1408 | 1074986.1503 | 1075306.2102 | 953429.9492 | 953842.5293 | 1075074.4596 | 1075119.583 | 1149604.5196 | 1150146.0673 | 1074807.8572 | 1075119.583 | 1149484.6758 | 1149800.102 | 1074977.2436 | 1074986.628
| 20 | 952691.1496 | 953347.912 | 1074250.6121 | 1074169.5568 |  | 953563.7219 | 953592.2755 | 1074684.3691 | 1074616.6039 |  | 953377.2866 | 953395.7523 | 1074313.0407 | 1074229.0976 |  | 953245.8174 | 953518.9284 | 1074794.8166 | 1074721.6763 |  | 953633.2986 | 953893.178 | 1074792.18 | 1074802.7402 | 1075066.7114 | 953659.7915 | 954013.5219 | 1074891.6549 | 1074901.8348 | 1149914.9596 | 1150353.103 | 1074567.2746 | 1074901.8348 | 1149746.2199 | 1149999.843 | 1074685.7138 | 1074717.9073
| 21 | 953506.2021 | 954162.0876 | 1074883.872 | 1074775.4813 |  | 954196.2914 | 954224.7565 | 1075345.8527 | 1075259.8298 |  | 954027.1936 | 954022.554 | 1074971.2315 | 1074885.2345 |  | 953866.6125 | 954204.4012 | 1075468.3588 | 1075386.2475 |  | 954222.1468 | 954586.5554 | 1075430.3092 | 1075422.4592 | 1075534.9659 | 954361.9579 | 954769.1335 | 1075521.8434 | 1075548.1961 | 1150528.0307 | 1151011.6551 | 1075151.3926 | 1075548.1961 | 1150418.3588 | 1150712.1613 | 1075350.4948 | 1075371.2556
| 22 | 953339.0331 | 953993.8085 | 1074725.0131 | 1074665.0341 |  | 954025.3455 | 954066.0046 | 1075197.0964 | 1075155.3275 |  | 953856.6778 | 953871.4207 | 1074873.5361 | 1074826.7235 |  | 953699.8763 | 954037.2583 | 1075293.7241 | 1075261.0915 |  | 954073.6107 | 954411.4116 | 1075222.7023 | 1075264.3175 | 1075395.6051 | 954195.8476 | 954600.7832 | 1075342.4949 | 1075407.9498 | 1150361.8873 | 1150854.5037 | 1075022.9354 | 1075407.9498 | 1150255.8317 | 1150547.8072 | 1075206.4776 | 1075260.0861
| 23 | 953181.6131 | 953851.6959 | 1074657.5584 | 1074608.4257 |  | 953874.7151 | 953931.4157 | 1075129.2792 | 1075098.2346 |  | 953700.3351 | 953734.8748 | 1074813.0956 | 1074755.77 |  | 953547.6353 | 953890.2664 | 1075225.5066 | 1075206.9453 |  | 953837.4741 | 954258.3082 | 1075158.3067 | 1075207.9173 | 1075362.295 | 954054.1015 | 954451.25 | 1075277.6058 | 1075350.9767 | 1150202.0022 | 1150706.1129 | 1074971.8495 | 1075350.9767 | 1150093.0604 | 1150394.9987 | 1075141.9257 | 1075200.4838
| 24 | 953033.506 | 953723.8528 | 1074638.0937 | 1074587.0272 |  | 953763.4928 | 953817.5343 | 1075112.7607 | 1075069.0541 |  | 953583.9112 | 953614.7721 | 1074788.1997 | 1074719.1059 |  | 953435.2662 | 953777.7439 | 1075203.5444 | 1075181.4709 |  | 953799.0842 | 954150.5333 | 1075138.4161 | 1075186.4036 | 1075394.3756 | 953907.6262 | 954323.2343 | 1075259.8658 | 1075328.9582 | 1150078.2304 | 1150598.8384 | 1074950.939 | 1075328.9582 | 1149970.4943 | 1150275.437 | 1075115.2507 | 1075177.9881
| 25 | 953165.4828 | 953792.3958 | 1074449.8511 | 1074337.7818 |  | 953997.3764 | 954006.4332 | 1074886.1554 | 1074787.8216 |  | 953818.6964 | 953810.6481 | 1074486.1969 | 1074382.0372 |  |  |  | 1074987.9932 | 1074893.6472 |  | 954060.7098 | 954331.0486 | 1074969.8855 | 1074970.044 | 1075160.8504 | 954127.055 | 954474.2887 | 1075056.2002 | 1075075.1952 | 1150379.3396 | 1150764.6078 | 1074686.0206 | 1075075.1952 | 1150210.867 | 1150444.3723 | 1074847.6691 | 1074857.0893